## 询价清单
日常零星维护更换配件项目综合单价表
序号 | 分类 | 项目 | 数量 | 单位 | 综合单价
1 | 电气类 | 制装2.4线槽 | 1 | 米 | 4
2 | 电气类 | 安装光纤线 | 1 | 米 | 5
3 | 电气类 | 1.5平方电线 | 1 | 米 | 10
4 | 电气类 | 2.5平方电线 | 1 | 米 | 12
5 | 电气类 | 不锈锁片 | 1 | 付 | 30
6 | 电气类 | LED15W灯泡 | 1 | 粒 | 45
7 | 电气类 | 平灯头 | 1 | 个 | 45
8 | 电气类 | 24W光源 | 1 | 块 | 80
9 | 电气类 | 制换LED1.2m 28W灯管 | 1 | 条 | 80
10 | 电气类 | 二开开关 | 1 | 套 | 95
11 | 电气类 | 一开开关 | 1 | 套 | 95
12 | 电气类 | 制换16A空调面板 | 1 | 套 | 95
13 | 电气类 | 制换五孔插座 | 1 | 套 | 95
14 | 电气类 | 制装插座 | 1 | 套 | 95
15 | 电气类 | 制装LED灯管 | 1 | 套 | 120
16 | 电气类 | 制换集成灯（300*300） | 1 | 支 | 150
17 | 电气类 | 制换63A漏电开关 | 1 | 个 | 150
18 | 电气类 | 制装8寸排气扇 | 1 | 台 | 160
19 | 电气类 | 制换LED屏显示板 | 1 | 块 | 180
20 | 电气类 | 停车场维修电箱锁头及拆电源 | 1 | 项 | 250
21 | 电气类 | 电箱63A/2P空气开关 | 1 | 个 | 280
22 | 电气类 | 制装吊扇 | 1 | 支 | 280
23 | 电气类 | 电气线路检修 | 1 | 工日 | 300
24 | 电气类 | 制安三相四线80A空气开关 | 1 | 套 | 520
25 | 电气类 | 制装室外电箱 | 1 | 个 | 550
26 | 电气类 | 修理LED屏换变压器 | 1 | 个 | 560
27 | 给排水类 | 不锈松紧环 | 1 | 个 | 2
28 | 给排水类 | 水胶布 | 1 | 粒 | 3
29 | 给排水类 | 塑料软管 | 1 | 米 | 8
30 | 给排水类 | PVC20管配件 | 1 | 个 | 10
31 | 给排水类 | 拆除龙头等配件 | 1 | 个 | 10
32 | 给排水类 | 小便冲水阀制换电池 | 1 | 粒 | 18
33 | 给排水类 | PVC25管 | 1 | 米 | 25
34 | 给排水类 | 制装20cm网管 | 1 | 条 | 30
35 | 给排水类 | 制装25球阀 | 1 | 个 | 60
36 | 给排水类 | 制装304角阀 | 1 | 个 | 60
37 | 给排水类 | 制安台盆去水 | 1 | 套 | 80
38 | 给排水类 | 制装喷淋头 | 1 | 个 | 80
39 | 给排水类 | 水钻孔 | 1 | 个 | 100
40 | 给排水类 | 制换台盆龙头 | 1 | 个 | 120
41 | 给排水类 | 制装入墙万向龙头 | 1 | 个 | 120
42 | 给排水类 | 制换大便冲水阀 | 1 | 个 | 150
43 | 给排水类 | 制装洗菜盆 | 1 | 个 | 250
44 | 给排水类 | 厕所堵塞清通 | 1 | 工日 | 280
45 | 给排水类 | 检修水龙头（漏水加固） | 1 | 工日 | 300
46 | 给排水类 | 制装洗菜盆冷热龙头（立式大弯） | 1 | 个 | 300
47 | 给排水类 | 巡查水管 | 1 | 工日 | 350
48 | 给排水类 | 制装快速取水阀 | 1 | 套 | 350
49 | 给排水类 | 制换冲水箱 | 1 | 个 | 380
50 | 给排水类 | 制换厕盆 | 1 | 个 | 680
51 | 给排水类 | 制装铝合金带柜豪华型落地洗手盆 | 1 | 套 | 680
52 | 市政 | 安装垃圾桶 | 1 | 个 | 80
53 | 市政 | 制装PVC反光桩 | 1 | 条 | 95
54 | 市政 | 制装反光路桩防撞柱 | 1 | 支 | 95
55 | 市政 | 指引牌移装及制填混凝土 | 1 | 项 | 350
56 | 市政 | 制装不锈沟井盖 | 1 | 个 | 380
57 | 土建 | 配匙 | 1 | 支 | 10
58 | 土建 | 透明玻璃胶 | 1 | 瓶 | 15
59 | 土建 | 制铺绿色网 | 1 | m2 | 22
60 | 土建 | 玻璃窗漏水打胶 | 1 | 米 | 30
61 | 土建 | 制装不锈锁片 | 1 | 付 | 30
62 | 土建 | 制装插销 | 1 | 支 | 40
63 | 土建 | 制装挂锁 | 1 | 个 | 40
64 | 土建 | 制装不锈门吸 | 1 | 个 | 45
65 | 土建 | 制装软锁 | 1 | 条 | 45
66 | 土建 | 制换铝合金窗锁（不锈自动锁） | 1 | 个 | 50
67 | 土建 | 制贴玻璃纸 | 1 | 张 | 50
68 | 土建 | 制装月眉锁 | 1 | 个 | 50
69 | 土建 | 制贴防爆隔热玻璃磨砂膜 | 1 | 张 | 80
70 | 土建 | 制换办公桌锁 | 1 | 个 | 85
71 | 土建 | 制装格锁 | 1 | 个 | 85
72 | 土建 | 安装不锈牌告示牌 | 1 | 块 | 100
73 | 土建 | 制换球型锁（无匙） | 1 | 个 | 120
74 | 土建 | 制贴防爆隔热玻璃厚磨砂膜 | 1 | 张 | 125
75 | 土建 | 制换玻璃 | 1 | 平方 | 150
76 | 土建 | 制换七字执手锁（带匙） | 1 | 个 | 150
77 | 土建 | 制换球型锁（带匙） | 1 | 个 | 150
78 | 土建 | 制装球型锁 | 1 | 个 | 150
79 | 土建 | 制装防蚊网 | 1 | m2 | 150
80 | 土建 | 制换门锁 | 1 | 个 | 180
81 | 土建 | 制装U型玻璃专用锁 | 1 | 个 | 180
82 | 土建 | 制装304不锈罩 | 1 | m2 | 280
83 | 土建 | 维修拉闸门锁 | 1 | 个 | 350
84 | 土建 | 制投白蚁药 | 1 | 项 | 600
85 | 装饰 | 出入口铁栏杆油漆翻新 | 1 | 米 | 10
86 | 装饰 | 制换门吸 | 1 | 个 | 45
87 | 装饰 | 制安塑料泡沫类告示牌 | 1 | 块 | 50
88 | 装饰 | 铲除修补墙面 | 1 | m2 | 50
89 | 装饰 | 制装卷帘 | 1 | m2 | 66
90 | 装饰 | 制装厨柜门框 | 1 | 个 | 110
91 | 装饰 | 制换卫生间门锁 | 1 | 个 | 150
92 | 装饰 | 制装柜门页（477*360） | 1 | 页 | 180
93 | 装饰 | 制装淋浴毛巾架 | 1 | 套 | 195
94 | 装饰 | 茶几翻新制贴波音板 | 1 | m2 | 300
95 | 装饰 | 制装柜内层架板（15厘双面板） | 1 | m2 | 470
96 | 装饰 | 制装货柜 | 1 | 只 | 580
97 | 装饰 | 制装柜内层架板（9厘生态板） | 1 | m2 | 620
98 | 装饰 | 制装柜内层架板（15厘生态板） | 1 | m2 | 710
99 | 装饰 | 定制桌柜（1000*780*430） | 1 | 只 | 950
说明： 1、本清单价格水平参考广东省建设工程造价管理站”公布的2022年4月《劳务日工资价格表》、过往同类型项目结算单价（所有材料设备单价均采用符合国家行业规定的质量合格以上，同时能满足使用功能要求的产品）及现市场价，经业主同意后计入。 2、本清单综合单价包含人工、机械、材料费、管理费、利润等费用，不含税金。

## Sheet1 (2) (hidden)
询价清单
序号 | 分类 | 项目 | 数量 | 单位 | 综合单价
| 电气类 | 1.5平方电线 | 1 | 米 | 10
| 电气类 | 2.4公分线槽 | 1 | 米 | 4
| 电气类 | 2.5平方平行线 | 1 | 米 | 12
| 电气类 | 24W光源 | 1 | 块 | 80
| 电气类 | LED15W灯泡 | 1 | 粒 | 45
| 电气类 | LED屏制换变压器 | 1 | 个 | 460
| 电气类 | 安装光纤线 | 1 | 米 | 5
| 电气类 | 电气线路检修 | 1 | 工日 | 300
| 电气类 | 不锈锁片 | 1 | 付 | 30
| 电气类 | 电动伸缩门检修电源 | 1 | 工日 | 300
| 电气类 | 电箱63A/2P空气开关 | 1 | 个 | 280
| 电气类 | 电箱制装挂锁 | 1 | 个 | 40
| 电气类 | 二开开关 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 平灯头 | 1 | 个 | 45
| 电气类 | 停车场维修电箱锁头及拆电源 | 1 | 项 | 250
| 电气类 | 围栏线路检修 | 1 | 工日 | 300
| 电气类 | 维修线路 | 1 | 工日 | 300
| 电气类 | 线槽 | 1 | 米 | 4
| 电气类 | 修理LED屏换变压器 | 1 | 个 | 560
| 电气类 | 一开开关 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制安三相四线80A空气开关 | 1 | 套 | 520
| 电气类 | 制换1.2 28W LED灯管 | 1 | 支 | 80
| 电气类 | 制换16A空调面板及五孔插座 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制换16A面板 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制换63A漏电开关1个及检修线路 | 1 | 项 | 450
| 电气类 | 制换LED1.2m 28W灯管 | 1 | 条 | 80
| 电气类 | 制换LED屏显示板 | 1 | 块 | 180
| 电气类 | 制换集成灯（300*300） | 1 | 支 | 150
| 电气类 | 制换门禁机电源线（2.5平方平行线10米、20线管3条、弯头4个、直接2个） | 1 | 项 | 420
| 电气类 | 制换五孔面板 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制换一开五孔 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制换一位开关 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制装16线管43条、接只40粒、弯头10粒 | 1 | 项 | 650
| 电气类 | 制装2.4线槽 | 1 | 米 | 4
| 电气类 | 制装6寸排气扇1支、线槽6米、1.5平方电线12米、二位开关1套、割玻璃孔1个 | 1 | 项 | 560
| 电气类 | 制装8寸排气扇 | 1 | 台 | 160
| 电气类 | 制装LED灯管 | 1 | 套 | 120
| 电气类 | 制装插座 | 1 | 套 | 95
| 电气类 | 制装吊扇 | 1 | 支 | 280
| 电气类 | 制装室外电箱 | 1 | 个 | 550
| 电气类 | 制装五孔9套、七孔插座2套、线槽15米、2.5平方电线30米、40A空气开关1个、空白面板1块。 | 1 | 项 | 1800
| 电气类 | 制装五孔插座 | 1 | 套 | 95
| 给排水类 | 制换台盆龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 制换冲水箱 | 1 | 个 | 380
| 给排水类 | 25球阀 | 1 | 个 | 60
| 给排水类 | 32镀锌进水管堵塞清通（制换PPR25管1米、25*1/2三通1个、25弯头1个、25直接1个、20管1米、20直接2个） | 1 | 项 | 1500
| 给排水类 | 60软管 | 1 | 条 | 40
| 给排水类 | PPR32水管38米、32*3/4内牙弯2个、32弯头5个、32直接10个、32三通1个、32闸阀2个、32外牙直1个、32镀锌三通1个 | 1 | 项 | 3800
| 给排水类 | PVC20管配件 | 1 | 个 | 10 | PVC20内牙直接
| 给排水类 | PVC25管 | 1 | 米 | 25
| 给排水类 | 不锈松紧环 | 1 | 个 | 2
| 给排水类 | 厕所堵塞清通 | 1 | 工日 | 280
| 给排水类 | 拆装角阀 | 1 | 个 | 70
| 给排水类 | 多级水泵检修（制换水封、止回阀各1套） | 1 | 项 | 850
| 给排水类 | 检修水龙头（漏水加固） | 1 | 日 | 300
| 给排水类 | 角阀 | 1 | 个 | 60
| 给排水类 | 配件（25弯头30个、25三通20个、25*1/2内牙直14个、25 45度弯20个、25直接10个、大胶水1瓶、25管帽4个、水胶布5粒） | 1 | 项 | 950
| 给排水类 | 水胶布 | 1 | 粒 | 3
| 给排水类 | 水龙头堵塞清通 | 1 | 项 | 80
| 给排水类 | 水钻孔 | 1 | 个 | 100
| 给排水类 | 塑料软管 | 1 | 米 | 8
| 给排水类 | 制安台盆去水 | 1 | 套 | 80
| 给排水类 | 维修后山水泵（制装PVC进水管2.5米、63外牙直1个、63直接1个、63弯头1个、制装40角铁架2个。） | 1 | 项 | 680
| 给排水类 | 维修水泵（多级水泵制换2寸活接、轴承、水封、吸水扇叶、轴） | 1 | 项 | 2950
| 给排水类 | 维修水泵漏水（含制换PVC32内牙直1粒） | 1 | 项 | 280
| 给排水类 | 维修水管破裂（含制换1418铜内牙三通1个） | 1 | 项 | 350
| 给排水类 | 维修水管破裂及制换铝塑管1.2米，1418铜直接2个。 | 1 | 项 | 350
| 给排水类 | 洗手盆排水管维修（制装50排水管12米、50弯头4个、50直接3个） | 1 | 项 | 600
| 给排水类 | 洗手盆制换台盆龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 小便冲水阀制换电池 | 1 | 粒 | 18
| 给排水类 | 小便排水管堵塞清通及制换小便池排污管1套 | 1 | 项 | 480
| 给排水类 | 巡查水管 | 1 | 工日 | 350
| 给排水类 | 制换备用龙头 | 1 | 个 | 80
| 给排水类 | 制换厕盆 | 1 | 个 | 680
| 给排水类 | 制换冲水箱 | 1 | 个 | 380
| 给排水类 | 制换大便冲水阀 | 1 | 个 | 150
| 给排水类 | 制换去水管 | 1 | 条 | 35
| 给排水类 | 制换台盆龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 制换洗手盆龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 制换洗手盆去水头 | 1 | 套 | 80
| 给排水类 | 制装1418铝塑管25米、铜内牙三通1个、铜内牙弯1个、铜直接1个、1418球阀1个、PPR闸阀1个、水钻孔1个 | 1 | 项 | 1150
| 给排水类 | 制装20cm网管 | 1 | 条 | 30
| 给排水类 | 制装304角阀 | 1 | 个 | 60
| 给排水类 | 制装50排水管12米、50弯头6个、不锈U型码6个、存水弯1套、水钻孔1个 | 1 | 项 | 860
| 给排水类 | 制装50排水管2米、50三通1个、50弯头3个 | 1 | 项 | 120
| 给排水类 | 制装50排水管8米，50弯头3个、直接2个、45度弯2个、110*50三通1个、管码5个，拆洗手盆1套。 | 1 | 项 | 620
| 给排水类 | 制装75排水管1米及75弯头1个 | 1 | 项 | 145
| 给排水类 | 制装PVC50排水管10米、45度弯3个、直接4个，挖管沟5米 | 1 | 项 | 850
| 给排水类 | 制装不锈软管3米、外牙直1粒 | 1 | 项 | 120
| 给排水类 | 制装不锈软管4米、不锈三通1个、外牙直2粒 | 1 | 项 | 180
| 给排水类 | 制装菜盆龙头 | 1 | 个 | 300
| 给排水类 | 制装冲水箱 | 1 | 个 | 380
| 给排水类 | 制装带匙龙头（含PVC25内牙直1个） | 1 | 个 | 100
| 给排水类 | 制装快速取水阀 | 1 | 套 | 350
| 给排水类 | 制装龙头 | 1 | 个 | 80
| 给排水类 | 制装铝合金带柜豪华型落地洗手盆 | 1 | 套 | 680
| 给排水类 | 制装喷淋头 | 1 | 个 | 80
| 给排水类 | 制装去水管1套、角阀1个、软管1条 | 1 | 项 | 180
| 给排水类 | 制装入墙万向龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 制装洗菜盆 | 1 | 个 | 250
| 给排水类 | 制装洗菜盆冷热龙头（立式大弯） | 1 | 个 | 300
| 给排水类 | 制装洗手盆龙头 | 1 | 个 | 120
| 给排水类 | 制装小龙头 | 1 | 个 | 80
| 市政 | 安装垃圾桶 | 1 | 个 | 80
| 市政 | 指引牌移装及制填混泥土 | 1 | 项 | 350
| 市政 | 制换PPR20水管4米、20直接2个及制填混泥土路面4米 | 1 | 项 | 480
| 市政 | 制装PVC反光桩 | 1 | 条 | 95
| 市政 | 制装不锈沟井盖 | 1 | 个 | 380
| 市政 | 制装反光路桩防撞柱 | 1 | 支 | 95
| 土建 | 安装不锈牌告示牌 | 1 | 块 | 100
| 土建 | 玻璃窗漏水打胶 | 1 | 米 | 30
| 土建 | 配匙 | 1 | 支 | 10
| 土建 | 停车场出口制换挂锁 | 1 | 个 | 40
| 土建 | 透明玻璃胶 | 1 | 瓶 | 15
| 土建 | 维修拉闸门锁 | 1 | 个 | 350
| 土建 | 宣传栏脱胶修复 | 1 | 项 | 120
| 土建 | 雨棚用泡沫胶修补漏水 | 1 | 项 | 350
| 土建 | 制换304角阀 | 1 | 个 | 60
| 土建 | 制换办公桌锁 | 1 | 个 | 85
| 土建 | 制换玻璃 | 1 | 平方 | 150
| 土建 | 制投白蚁药 | 1 | 项 | 600
| 土建 | 制换铝合金窗锁（不锈自动锁） | 1 | 个 | 50
| 土建 | 制换门锁 | 1 | 个 | 180
| 土建 | 制换七字执手锁（带匙） | 1 | 个 | 150
| 土建 | 制换球型锁（带匙） | 1 | 个 | 150
| 土建 | 制换球型锁（无匙） | 1 | 个 | 120
| 土建 | 制换月眉锁 | 1 | 个 | 50
| 土建 | 制铺绿色网（3000*4500） | 1 | 张 | 300
| 土建 | 制贴玻璃纸 | 1 | 张 | 50
| 土建 | 制贴防爆隔热玻璃磨砂膜 | 1 | 张 | 80
| 土建 | 制贴防爆隔热玻璃厚磨砂膜 | 1 | 张 | 125
| 土建 | 制投白蚁药 | 1 | 项 | 650
| 土建 | 制装10厘钢化玻璃（1000*500） | 1 | 块 | 420
| 土建 | 制装304不锈罩 | 1 | m2 | 280
| 土建 | 制装U型玻璃专用锁 | 1 | 个 | 180
| 土建 | 制装不锈门吸 | 1 | 个 | 45
| 土建 | 制装不锈锁片 | 1 | 付 | 30
| 土建 | 制装插销 | 1 | 支 | 40
| 土建 | 制装防蚊网（1200*655）1页及制装防蚊网上滑1条（1400） | 1 | 项 | 300
| 土建 | 制装钢塑网15米（含40角铁8条及钢塑网15张） | 1 | 项 | 2800
| 土建 | 制装格锁 | 1 | 个 | 85
| 土建 | 制装挂锁 | 1 | 个 | 40
| 土建 | 制装球型锁 | 1 | 个 | 150
| 土建 | 制装软锁 | 1 | 条 | 45
| 土建 | 制装月眉锁 | 1 | 个 | 50
| 装饰 | 安装塑料泡沫类告示牌 | 1 | 块 | 50
| 装饰 | 茶几翻新制贴波音板 | 1 | m2 | 300
| 装饰 | 铲除修补墙面 | 1 | m2 | 50
| 装饰 | 出入口铁栏杆油漆翻新 | 1 | 米 | 10
| 装饰 | 定制桌柜（1000*780*430） | 1 | 只 | 950
| 装饰 | 修改原有石板及水钻孔1个 | 1 | 项 | 220
| 装饰 | 制换1620内牙三通1粒，1418外牙直1粒 | 1 | 项 | 80
| 装饰 | 制换门吸 | 1 | 个 | 45
| 装饰 | 制换卫生间门锁 | 1 | 个 | 150
| 装饰 | 制装层架6层，层架籽24粒，层架板6块（9厘生态板，430*375） | 1 | 项 | 620
| 装饰 | 制装层架板2块、层架籽8粒 | 1 | 项 | 260
| 装饰 | 制装厨柜门框 | 1 | 个 | 110
| 装饰 | 制装隔音棉7张、富丽板2张、透明玻璃胶2支、双面胶4粒 | 1 | 项 | 1200
| 装饰 | 制装柜门页（477*360） | 1 | 页 | 180
| 装饰 | 制装柜内层架板（15厘双面板，480*400） | 1 | 块 | 150
| 装饰 | 制装柜内层架板（15厘双面板，965*480） | 1 | 块 | 220
| 装饰 | 制装货柜 | 1 | 只 | 580
| 装饰 | 制装卷帘 | 1 | 幅 | 320
| 装饰 | 制装卷帘（1960*3500） | 1 | 幅 | 450
| 装饰 | 制装淋浴毛巾架 | 1 | 套 | 195